## List1
VArio-Poolsteuerung - Spezifikation der Technologie (bitte alle verfügbare Informationen ausfüllen, insbesondere die Phasen und die Amperen der Speisung)
Kunde / Projektbezeichnung
Erforderliches Lieferungsdatum
| Gelbe Felder - bitte ausfüllen |  |  | Blaue Felder - Option auswählen
MIT STECKDOSEN? |  | JA / NEIN |  |  | Typ E (FR) - mit Erdungsstift
Typ F (DE) - ohne Erdungsstift
STROMANSCHLUSS: |  | FLEXO-KABEL (max. 16A) / FESTER ANSCHLUSS |  | BEI FESTEM: 1-Ph / 3-Ph
Typ J (CH) - mit Erdungsstift
FILTRATION |  | Spannung (Phasen) | Pumpenleistung (kW) | Stromverbrauch (A)
| Single-Speed Pumpe | 1-Ph / 3-Ph |  |  |  | Pumpendrehzahl über VArio gesteuert? | J / N
| VS-Pumpe / Freqeunzumrichter | 1-Ph / 3-Ph |  |  | RPM-Steuerung: | Analog / Digital / MODBUS
[6 empty] | Geschirmtes Kommunikationskabel von der VArio-Steuerung zum Frequenzumrichter/Pumpe - Länge |  | m
[6 empty] | Geschirmtes Stromkabel vom externen Frequenzumrichter zum Pumpenmotor - Länge |  | m
FILTER-RÜCKSPÜLUNG
| Automatisches Rückspülventil | j / N | STARWAY / BESGO |  | BESGO-Speisung: | 24 V / 230 V
|  | iWASH / OMNITRONIC / AQUASTAR |  |  | iWASH-Typ: | 50 mm / 63 mm
HEIZUNG / KÜHLUNG |  | Spannung (Phasen) | Leistung (kW) | Stromverbrauch (A)
| Wärmetauscher | - |  | - | Typ
| Elektrische Heizung | 1-Ph / 3-Ph |  |  | Typ
| Wärmepumpe | 1-Ph / 3-Ph |  |  | Typ
[6 empty] | Inverter-Wärmepumpe? | J / N
DOSIERUNG |  | Spannung (Phasen) | Leistungsbed. (W)
| VA DOS / VA SALT SMART | 1-Ph |  | Typ
| ON/OFF dosing unit / VA SALT | 1-Ph |  | Typ
| UV lamp | 1-Ph / 3-Ph |  | Typ
[6 empty] | Länge des Kommunikationskabels zur Dosieranlage: | 3m / 10m
BELEUCHTUNG |  | Spannung (V) | Leistung (W) | Erw. Steuerung (+DIN LIGHTS)
| Weiss | 12 V / 24 V |  | J / N |  | VArio-Steuerung mit Piezo/Pulsschalter? | J / N
| RGB Pulslichter (EIN/AUS) | 12 V / 24 V |  | J / N |  | Piezoschalter mir RGB-Beleuchtung? | J / N
| Smart RGB-Lichter (DMX) | 12 V / 24 V |  | J / N |  | Länge des DMX-Kommunikationskabels: | 3m / 10m
ATTRAKTIONEN |  | Spannung (Phasen) | Leistung (kW) | Stromverbrauch (A) |  |  |  | RGB Piezo
| GGS - Gegenstromanlage | 1-Ph / 3-Ph |  |  |  | VArio-Steuerung mit Piezo/Pulsschalter? | J/N | J/N
[6 empty] | Pneumatischer Schalter? | J/N | RGB Piezo
| LM - Luftmassage | 1-Ph / 3-Ph |  |  |  | VArio-Steuerung mit Piezo/Pulsschalter? | J/N | J/N
| LM - Lufterhitzer | 1-Ph / 3-Ph |  |  |  | Pneumatischer Schalter? | J/N
|  |  | LM - Betriebszeitbegenzung? | J / N |  |  |  | RGB Piezo
| WM - Wassermassage | 1-Ph / 3-Ph |  |  |  | VArio-Steuerung mit Piezo/Pulsschalter? | J/N | J/N
|  |  | WM - Betriebszeitbegenzung? | J / N |  | Pneumatischer Schalter? | J/N | RGB Piezo
| WA1 - Wasseratraktion 1 | 1-Ph / 3-Ph |  |  |  | VArio-Steuerung mit Piezo/Pulsschalter? | J/N | J/N
| WA2 - Wasseratraktion 2 | 1-Ph / 3-Ph |  |  |  | VArio-Steuerung mit Piezo/Pulsschalter? | J/N | J/N
| WA2 - Wasseratraktion 3 | 1-Ph / 3-Ph |  |  |  | VArio-Steuerung mit Piezo/Pulsschalter? | J/N | J/N
WEITERE AUSTATTUNG |  | Spannung (Phasen) | Leistung (kW) | Stromverbrauch (A)
| Entfeuchter | 1-Ph / 3-Ph |  |  |  | Inverter-Entfeuchter? | J / N
|  | Wasserstandregelung - 1 Drucksonde | J / N | (Univrsal)
|  | Wasserstandregelung - 7 Sonden | J / N | (Ausgleichsbehälter)
|  | Wasserstandregelung - 3 Sonden | J / N | (Skimmer)