## List1
Objednávka automatiky VArio - specifikace technologie bazénu (prosíme vyplňte co nejvíce údajů)
Zákazník / název projektu:
Požadovaný termín dodání:
| Žlutá pole - vyplňte |  |  | Modrá pole - zaškrtněte variantu
ZÁSUVKY: |  | ANO / NE |  |  | Typ E (FR) - se zemnícím kolíkem
Typ F (DE) - bez zemnícího kolíku
Typ J (CH) - se zemnícím kolíkem
FILTRACE |  | Napětí (V) | Výkon (kW) | Max. proud (A)
| Čerpadlo - jednorychlostní | 230 V / 400 V |  |  |  | Řízení rychlosti čerpadla VAriem | A / N
| Vícerychlostní č. / Frekv. měnič | 230 V / 400 V |  |  | Typ řízení | Analog 0-10 V / digitální (relé)
| Automatický prací ventil | A / N | OMNITRONIC / AQUASTAR
|  |  | BESGO / STARWAY |  | Napájení BESGO: | 24 V / 230 V
OHŘEV / CHLAZENÍ |  | Napětí (V) | Výkon (kW) | Max. proud (A)
| Výměník | 230 V / 400 V |  |  | Typ
| Elektrické topení | 230 V / 400 V
| Tepelné čerpadlo | 230 V / 400 V |  |  |  | Invertorové tepelné čerpadlo? | A / N
DÁVKOVÁNÍ |  | Napětí (V) | Příkon (W)
| VA DOS / VA SALT SMART | 230 V |  | Typ
| ON/OFF dávkovač | 230 V |  | Typ
| UV lampa | 230 V / 400 V |  | Typ
[6 empty] | Délka kom. kabelu ke stanici: | 3m / 10m
OSVĚTLENÍ |  | Napětí (V) | Příkon světel (celkem W) | Pokročilé řízení (+DIN LIGHTS)
| Bílá světla | 12 V / 24 V |  | A / N |  | Řízení přes VArio s ovládáním tlačítkem? | A / N
| Pulzní RGB světla (ON/OFF) | 12 V / 24 V |  | A / N |  | Piezo tlačítko s RGB podsvícením? | A / N
| Chytrá RGB světla (DMX) | 12 V / 24 V |  | A / N |  | Délka DMX kabelu ke světlům: | 3m / 10m
ATRAKCE |  | Napětí (V) | Výkon (kW) | Max. proud (A) |  |  |  | RGB Piezo
| PP - Protiproud | 230 V / 400 V |  |  |  | Řízení přes VArio s ovládáním tlačítkem? | A / N | A / N
[6 empty] | Pneumatika? | A / N | RGB Piezo
RGB?
| AM - Vzduchovač | 230 V / 400 V |  |  |  | Řízení přes VArio s ovládáním tlačítkem? | A / N | A / N
| AM - Ohřev vzduchu | 230 V / 400 V |  |  |  | Pneumatika? | A / N
|  |  | AM - Časové omezení chodu | A / N |  |  |  | RGB Piezo
RGB?
| HM - Hydromasáž | 230 V / 400 V |  |  |  | Řízení přes VArio s ovládáním tlačítkem? | A / N | A / N
|  |  | HM - Časové omezení chodu | A / N |  | Pneumatika? | A / N | RGB Piezo
RGB?
| VA1 - vodní atrakce 1 | 230 V / 400 V |  |  |  | Řízení přes VArio s ovládáním tlačítkem? | A / N | A / N
| VA2 - vodní atrakce 2 | 230 V / 400 V |  |  |  | Řízení přes VArio s ovládáním tlačítkem? | A / N | A / N
| VA3 - vodní atrakce 3 | 230 V / 400 V |  |  |  | Řízení přes VArio s ovládáním tlačítkem? | A / N | A / N
DALŠÍ VYBAVENÍ BAZÉNU |  | Napětí (V) | Výkon (kW) | Max. proud (A)
| Odvlhčovač | 230 V / 400 V |  |  |  | Invertorový odvlhčovač? | A / N
| Hlídání hladiny - 7 sond | A / N | (Kompenzační nádrž)
| Hlídání hladiny - 3 sondy | A / N | (Skimmer)